GUÍA DE CONDICIONES MÍNIMAS COMPLEMENTARIAS QUE DEBEN REUNIR

LOS LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO PRIVADOS PARA LA DETECCIÓN DEL VIRUS SARS-CoV-2  EN PACIENTES CON SOSPECHA Y /O DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (INFORMACIÓN GENERAL) Nombre del Establecimiento:_____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ Nv Dirección del Establecimiento:_____________________________________________________________________________ Municipio:_______________________________________ Departamento:__________________________________________ Teléfono (s): _________________________________ Correo Electrónico:_________________________________________ Dirección para recibir notificaciones:_____________________________________________________________________ Nombre del Propietario(a): _______________________________________________________________________________ _ Nombre del Representante Legal: ________________________________________________________________________ Nombre del Profesional responsable de la Dirección Técnica:__________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________ No. de Colegiado activo:____________________________________

INSTRUCCIONES GENERALES:

Todo representante legal, propietario y o profesional responsable de un Laboratorio de Diagnóstico Clínico debe estar consciente de las implicaciones que conlleva el atender pacientes en el contexto de la Pandemia COVID-19. Debe tener claro que las responsabilidades trascienden el ámbito de su propia seguridad personal, hacia la de su personal, la de los pacientes y la salud de la comunidad en general.

Por lo consiguiente, previo a disponer ampliar su cartera de servicios para diagnosticar SARS-CoV-2 debe asegurar la capacitación de su personal, disponer de áreas de trabajo apropiadas y contar con el mobiliario, equipo, materiales en insumos necesarios para  la adecuada toma de muestra y realizar el procesamiento de la misma, siguiendo alguno de los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud  y autorizados para los efectos en el país por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Los laboratorios que pueden aplicar dichos protocolos son por lo tanto, los que poseen capacidad de diagnóstico por alguna de las siguientes dos metodologías: a) Biología molecular en modalidad abierto y/o cerrado b) Detección de antígenos a través de muestra tomada por hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo, ambas metodologías en dependencia de pruebas aprobadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El laboratorio autorizado debe ser capaz de procesar y certificar sus resultados. Podrá referir muestras a Laboratorios de mayor complejidad, siempre y cuando el laboratorio de referencia se encuentre debidamente autorizado, en caso de tener alguna dificultad en el análisis y/o interpretación de resultados.

Las pruebas serológicas para detección de anticuerpos no se encuentran autorizadas para hacer diagnóstico del virus SARS-CoV-2 en el país, según protocolos oficiales que conforman el plan para la prevención, contención y respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en Guatemala, publicado por el Gobierno de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ratificado en el comunicado No. 65 de fecha 24 de mayo 2020, por lo que su uso se tipifica como Infracción Sanitaria y puede generar sanciones para el responsable del Establecimiento.

INSTRUCCIONES DE LLENADO: Señor(a) Representante legal o Propietario(a) y Profesional Responsable del Laboratorio de Diagnóstico Clínico, lea cuidadosamente la siguiente guía de condiciones mínimas y llénela de manera digital o a mano con letra de molde clara y legible, firmando y sellándola al final de la misma.  La información requerida debe ser fidedigna y si alguno de los ítems no aplica o considera que debe ser ampliada la información, utilice el espacio de observaciones para los efectos.

NIVEL DE LABORATORIO: Marque con una X donde corresponda, basado en el nivel de clasificación del Laboratorio, según lo descrito en la Licencia Sanitaria.

NIVEL II			NIVEL III				NIVEL IV

TIPO DE PRUEBAS A REALIZAR PARA DIANÓSTICO DE COVID-19: Marque con una X donde corresponda, de acuerdo a la metodología ha utilizar para la realización de las pruebas de diagnóstico de SARS-CoV-2. La muestra se tomará por hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo.

- PRUEBAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR (PCR)                         Sistema Cerrado   _______

(Indicar tipo de Sistema a utilizar: Abierto o Cerrado)

Sistema Abierto   _______

- PRUEBAS DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS *

Especifique Tipo de Prueba__________________________________________________________________

* Según Componente de Vigilancia Epidemiológica de Infección Respiratoria Aguda por COVID-19 actualizada al 9 de Junio de 2020, elaborada por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

ÁREAS FÍSICAS MÍNIMAS DEL ESTABLECIMIENTO.

La transmisión de persona a persona del COVID-19, ha sido ampliamente documentada, así como implicaciones en la amplificación de la enfermedad en los servicios de salud. Lo anterior justifica la separación de los ambientes en áreas específicas desde la sala de espera, toma de muestra y procesamiento de estas.  Marque con una X las casillas que correspondan según las áreas con que cuenta el Establecimiento.

| ÁREA | SÍ | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuenta con parqueo y ruta de acceso exclusivo para pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado con COVID-19. * |  |  |  |
| Cuenta con recepción y sala de espera exclusiva para pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado con COVID-19, en su defecto asegurar el distanciamiento mínimo de 1.5 metros entre pacientes. * |  |  |  |
| Cuenta con un área aislada y exclusiva para la colección de muestras, en su defecto realizar los protocolos adecuados para limpieza y desinfección de áreas y superficies entre la atención de cada paciente.* |  |  |  |
| Cuenta con área específica para separación de muestras. |  |  |  |
| Cuenta con cabina de seguridad biológica A2 verificada para la separación de muestras (en el caso de realizar pruebas de biología molecular). |  |  |  |
| Cuenta con un área adecuada para la preparación y procesamiento de las muestras, siguiendo los protocolos de bioseguridad. |  |  |  |
| En el caso de pruebas de Biología Molecular con sistema cerrado, el equipo a utilizar deberá estar colocado en un sitio adecuado. |  |  |  |
| En el caso de pruebas de Biología Molecular con sistema abierto deberá contar con un área blanca, área gris y área negra bien definidas y adecuadas. |  |  |  |
| Cuenta con servicio Sanitario (inodoro y lavamanos) exclusivo para uso del personal, siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección adecuados. |  |  |  |
| Cuenta con Servicio Sanitario (inodoro y lavamanos) exclusivo para uso de los pacientes, siguiendo los protocolos de limpieza y desinfección adecuados. |  |  |  |
| Cuenta con acceso restringido a las áreas de análisis de muestras para evitar riesgos de contaminación, y cuenta con la rotulación respectiva para los efectos. |  |  |  |
| Cuenta con EPP, mascarilla N95 o superior, batas desechables por área de trabajo |  |  |  |
| Otros (listar): |  |  |  |

* En algunas áreas la separación de ambientes puede sustituirse por el distanciamiento entre las personas y la señalización apropiada.  Considerar el uso de citas programadas para la atención de los pacientes.

EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MATERIAL. Cada área del Establecimiento deberá disponer del equipo, instrumental y material acorde y suficiente según el nivel de clasificación y el tipo de pruebas a realizar para la atención de pacientes con sospecha y/o diagnóstico confirmado de COVID-19.  Marque con una X donde corresponda.

| EQUIPO, INSTRUMENTAL, INSUMOS Y MATERIAL | SÍ | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Guantes de látex |  |  |  |
| Hielera |  |  |  |
| Gradilla |  |  |  |
| Algodón |  |  |  |
| Ficha epidemiológica |  |  |  |
| Pruebas de Biología Molecular PCR |  |  |  |
| Hisopos de poliéster o rayón (2 por muestra) |  |  |  |
| Medio de transporte viral (Utilizando el Nivel de Bioseguridad correspondiente) |  |  |  |
| Depresores de lengua (bajalenguas) |  |  |  |
| Cabina de bioseguridad biológica A2 |  |  |  |
| Suministros de limpieza y desinfección adecuados y disponibles |  |  |  |
| Suministros adecuados y disponibles para descarte de desechos bioinfecciosos |  |  |  |
| Kit de derrames disponibles |  |  |  |
| Otros (listar): |  |  |  |
| Pruebas Detección de Antígenos |  |  |  |
| Hisopos de poliéster o rayón (2 por muestra) |  |  |  |
| Medio de transporte viral (Utilizando el Nivel de Bioseguridad correspondiente) |  |  |  |
| Depresores de lengua (bajalenguas) |  |  |  |
| Kit para detección de antígenos |  |  |  |
| Suministros de limpieza y desinfección adecuados y disponibles |  |  |  |
| Suministros adecuados y disponibles para descarte de desechos bioinfecciosos |  |  |  |
| Kit de derrames disponibles |  |  |  |
| Otros (listar): |  |  |  |

Nota: Deberá contar con sets  de equipamiento independiente (gradillas, pipetas, marcadores, lapiceros, etc.) para cada una de las áreas de trabajo.

BIOSEGURIDAD

El profesional Químico Biólogo responsable del Laboratorio y el personal, deben guardar estrictas medidas de Bioseguridad que aseguren la prevención y control de enfermedades para el paciente y el personal. El profesional Químico Biólogo responsable debe asegurar que el personal cuente con el equipo de protección personal definido. Marque con una X donde corresponda.

| BIOSEGURIDAD | SÍ | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| El personal cuenta con bata y overol resistente a líquidos |  |  |  |
| El personal cuenta con mascarilla de respiración certificada por el NIOSH (N95) o superior |  |  |  |
| Cuenta con gafas de seguridad correctamente ajustadas |  |  |  |
| Cuenta con guantes libres de talco o de nitrilo descartables. |  |  |  |
| Todo el Equipo de Protección Personal (EPP) se utiliza según las regulaciones de la OSHA. |  |  |  |
| Se aplican las medidas de desinfección y esterilización (Equipo, Mobiliario, Instrumental, Área de Trabajo). |  |  |  |
| Equipo de Protección Personal en fase preanalítica |  |  |  |
| Mascarilla N95 o superior |  |  |  |
| Guantes de látex libres de talco o de nitrilo descartables |  |  |  |
| Cofia/Cubrebarbas |  |  |  |
| Careta o lentes |  |  |  |
| Bata de preferencia descartable |  |  |  |
| Equipo de Protección Personal en fase de procesamiento de muestras (según la metodología de prueba que realiza): |  |  |  |
| Mascarilla N95 o superior |  |  |  |
| Guantes de látex libre de talco o de nitrilo descartables |  |  |  |
| Cofia/Cubrebarbas |  |  |  |
| Cubrezapatos |  |  |  |
| Careta o lentes |  |  |  |
| Bata de preferencia descartable |  |  |  |

DOCUMENTOS Y ARCHIVOS

Marque con una X donde corresponda y anote las observaciones que considere pertinentes.

| DOCUMENTOS Y ARCHIVOS | SÍ | NO | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| Protocolo de atención de pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado con COVID-19. |  |  |  |
| Consentimientos Informado firmado por cada paciente, indicando que su información será compartida con el MSPAS tanto positivos como negativos. |  |  |  |
| Manual de bioseguridad adicional por la emergencia por COVID-19 |  |  |  |
| Procedimientos operativos de la metodología a utilizar. |  |  |  |
| Protocolo para la toma, procesamiento y transporte de muestras |  |  |  |
| Protocolo de desinfección y esterilización de áreas, equipo e instrumental |  |  |  |
| Protocolo de salud y seguridad ocupacional ante COVID-19 |  |  |  |
| Registro de lecturas e interpretación de las curvas por el profesional a cargo, en sistemas de PCR abiertos. |  |  |  |
| Registro de capacitación y del personal capacitado, específicamente en: - Atención de pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado con COVID-19 - Bioseguridad - Toma, procesamiento y transporte de muestras. |  |  |  |
| Registro de limpieza y desinfección profunda de áreas de trabajo y superficies programadas periódicamente. |  |  |  |
| Registro de mantenimiento de equipos. |  |  |  |
| Registros de temperatura según sistema de gestión de calidad. |  |  |  |
| Registros de mantenimiento de las cabinas de flujo laminar para PCR. |  |  |  |
| Registro de derivación de muestras inconclusas al LNS. |  |  |  |
| Registros de la notificación diaria a través de EPIWEB COVID**, para control de calidad y vigilancia epidemiológica de resultados positivos y negativos. |  |  |  |
| Si realiza pruebas para detección de Antígenos, deberá contar con registro de resultados Negativos y su respectiva prueba de Biología Molecular de confirmación. Si éstos son referidos a un laboratorio de mayor complejidad, se debe contar con registro de las muestras derivadas. |  |  |  |
| Registro del rol de turnos de todo el personal. |  |  |  |

**Nota: Según los protocolos actuales, los laboratorios que presenten alguna dificultad en el análisis y/o interpretación de resultados, deben enviar sus muestras al Laboratorio Nacional de Salud.

OBSERVACIONES ADICIONALES:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Esta Guía de Condiciones ha sido desarrollada por el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud –DRACES- del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, basándose en lo que hasta este momento se conoce del COVID-19 y puede cambiar cuando nueva información esté disponible.

v.1.5

CARTA COMPROMISO DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE

LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO

Yo _______________________________________________________________________________________________________

con No. de DPI____________________________________ declaro que los datos anteriormente consignados por mi persona en la presente guía son verídicos y que para los efectos legales que el DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD -DRACES- como autoridad competente considere hacer uso de los mismos, me someto al procedimiento administrativo que indica el Código de Salud, en caso de no serlo.

Y asimismo dichos datos pueden ser comprobados previamente y posteriormente con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    supervisiones realizadas por el Departamento en el momento que considere necesarias, con el objetivo de obtener la autorización sanitaria para detectar  el virus SARS-CoV-2 en pacientes, mientras  la situación nacional en salud lo requiera.

Lugar y Fecha: __________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Firma del Propietario y/o Representante Legal y Sello del Establecimiento

____________________________________________________________________________________________________________

Firma y Sello del Químico Biólogo Responsable