GUÍA PARA LA HABILITACIÓN DE BANCO DE LECHE HUMANA1

Instrucciones: Señor (a) Propietario/a o Representante Legal del establecimiento, lea cuidadosamente esta guía y llénela con la información que se le solicita.

- IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y RESPONSABILIDAD LEGAL (INFORMACIÓN GENERAL) - Nombre del Establecimiento: ______________________________________________ 2. Dirección del Establecimiento: _____________________________________________ 3. Municipio: __________________ 4. Departamento: ___________________________ 5. Teléfonos: a.__________________ b. __________________c. __________________ 6. Correo Electrónico: _____________________________________________________ 7. Dirección para recibir notificaciones: ________________________________________ 8. Nombre del Propietario: _________________________________________________ 9. Nombre del Representante Legal: __________________________________________ 10. Nombre del Profesional o Técnico Responsable: ______________________________ 11. Colegiado No. (cuando aplique) __________________________________________

1   Esta Guía es instrumento complementario de la Norma Técnica No. 26-2021-DRACES “Banco de Leche Humana”, por lo que previo a su adecuado llenado es necesaria la lectura de la Norma.

12. HORARIO DE SERVICIO. Marque con una “X” los días que brinda atención e indique el horario de la misma.

| ### Día de la Semana | ### Lunes | ### Martes | ### Miércoles | ### Jueves | ### Viernes | ### Sábado | ### Domingo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Horario |  |  |  |  |  |  |  |

### 13. TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Marque con X donde corresponde:

| Principal Fuente de Financiamiento del Establecimiento |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Privado | Social | Público | Otros |

14.  REGISTRO

Marque con X la columna donde corresponda su respuesta, y escriba con números claros lo que se le requiere.

| Número de Identificación Tributaria (NIT) |  |
| --- | --- |

| 1. PERSONA JURÍDICA |  |  |  |  | 2. PERSONA INDIVIDUAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Sociedad Mercantil |  |  |  |  | a) Único Propietario |  |  |  |  |
|  | No. Patente Sociedad ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | No. Patente Empresa ________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) Sociedad Civil u Organización No Gubernamental |  |  |  |  | b) Copropiedad |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No. Patente de Empresa_______________ |  |  |  |
| c) Organización Gubernamental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. PROFESIONAL LIBERAL |  |  |  |  |

- CARTERA DE SERVICIOS

Marque con una X las casillas que correspondan según el tipo de servicio que presta el establecimiento:

| SERVICIO | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Recolección de Leche Humana intrahospitalaria |  |  |
| Recolección de Leche Humana extrahospitalaria |  |  |
| Extracción de Leche Humana |  |  |
| Procesamiento de Leche Humana |  |  |
| Distribución de Leche Humana Pasteurizada |  |  |
| Asesoría/consejería en Lactancia Materna |  |  |

- RECURSO HUMANO

LISTADO DEL PERSONAL (PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO) QUE LABORA EN EL ESTABLECIMIENTO.

Escriba la información que se le requiere de todo el personal, si necesita ampliar el listado, utilice hojas adicionales.

| Nombre | Profesión, Carrera Técnica u Oficio | No. De Colegiado (Sí aplica) | Cargo que desempeña |
| --- | --- | --- | --- |

Nota: el recurso humano debe ser suficiente en número y acreditación para respaldar su cartera de servicios.

- INFRAESTRUCTURA Y ÁREAS FÍSICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.  De acuerdo con la cartera de servicios que oferta, escriba las áreas con las que cuenta el establecimiento y marque con una “X” la casilla correspondiente.

| ÁREA DE RECEPCIÓN DE LECHE HUMANA Y REGISTRO DE DONANTE | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- |
| Cuenta con área para recepción de leche humana donada. |  |  |  |
| Cuenta con área de evaluación y/o entrevista para las madres donantes. |  |  |  |
| ÁREA DE HIGIENIZACIÓN Y VESTIDORES DE DONANTES Y PERSONAL | SI | NO | N/A |
| Cuenta con área para el cambio de vestimenta de donadoras. |  |  |  |
| Cuenta con área para el cambio de vestimenta del personal. |  |  |  |
| Cuenta con área para el lavado de manos y desinfección de donadoras. |  |  |  |
| Cuenta con área para el lavado de manos y desinfección del personal. |  |  |  |
| ÁREA DE EXTRACCIÓN DE LECHE HUMANA | SI | NO | N/A |
| Cuenta con área cómoda para la extracción de la leche humana, lo más privada posible. |  |  |  |
| Cuenta con un espacio para el almacenamiento y conservación de la leche humana, antes de ingresar al área de procesamiento. |  |  |  |
| ÁREA DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA LECHE HUMANA | SI | NO | N/A |
| Cuenta con espacio adecuado para las actividades de: |  |  |  |
| - Descongelamiento |  |  |  |
| - Selección |  |  |  |
| - Clasificación |  |  |  |
| - Reenvase |  |  |  |
| - Pasteurización |  |  |  |
| - Almacenamiento |  |  |  |
| ÁREA DE CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LA LECHE HUMANA | SI | NO | N/A |
| Cuenta con un área para la evaluación de la presencia o ausencia de microorganismos contaminantes. |  |  |  |
| Se encuentra debidamente separada del área de análisis y procesamiento. |  |  |  |
| ÁREA DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN | SI | NO | N/A |
| Cuenta con área exclusiva para el lavado y esterilización de equipos y materiales. |  |  |  |
| ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE LA LECHE HUMANA PASTEURIZADA | SI | NO | N/A |
| Cuenta con un área para el almacenamiento y conservación de la leche humana pasteurizada. |  |  |  |
| OTRAS ÁREAS | SI | NO | N/A |

- MOBILIARIO, EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MATERIAL: Cada área del Establecimiento deberá disponer de espacio suficiente para albergar el mobiliario necesario. Debe tener el mobiliario, equipo y material que asegure el abordaje adecuado según la cartera de servicio que oferta. Marque con un “X” la casilla correspondiente.

| ÁREA DE RECEPCIÓN DE LECHE HUMANA Y REGISTRO DE DONANTE | SI | NO |
| --- | --- | --- |
| Escritorio |  |  |
| Sillas |  |  |
| Archivo |  |  |
| Computadora |  |  |
| Impresora |  |  |
| Portapapeles |  |  |
| Báscula para adulto |  |  |
| Hojas de Registro de donantes |  |  |
| Formularios de uso en el establecimiento |  |  |
| ÁREA DE HIGIENIZACIÓN Y VESTIDORES DE DONANTES Y PERSONAL | SI | NO |
| Lavamanos |  |  |
| Jabón antiséptico |  |  |
| Toallas de papel Desechables |  |  |
| Basurero |  |  |
| Mascarillas |  |  |
| Batas |  |  |
| Cobertor o mandil con abertura en mama |  |  |
| Gorros |  |  |
| Cubrezapatos |  |  |
| Guantes |  |  |
| Mueble para guardar implementos de uso personal |  |  |
| ÁREA DE EXTRACCIÓN DE LECHE HUMANA | SI | NO |
| Sillas o sillones confortables para las donantes, que permitan una limpieza y desinfección con facilidad. |  |  |
| Frascos de vidrio y tapaderas plásticas estériles |  |  |
| Bombas para extracción de leche |  |  |
| Materiales para identificar frascos |  |  |
| Refrigerador vertical con congelador exclusivo para leche humana recolectada |  |  |
| ÁREA DE ANÁLISIS, PROCESAMIENTO Y CONTROL MICROBIOLÓGICO DE LA LECHE HUMANA | SI | NO |
| Mesas de trabajo de acero inoxidable o que estén diseñadas o construidas de forma que facilite su uso, limpieza y se evite contaminación. |  |  |
| Lavatrastos |  |  |
| Congelador para almacenamiento de leche humana con temperatura de -18° a -20° C |  |  |
| Congelador para almacenamiento de leche humana en cuarentena con temperatura de -18° a -20° C |  |  |
| Baño de María industrial, especial para pasteurizar leche humana con temperatura de 63° C, potencia de calentamiento mínimo 3,500 watts |  |  |
| Baño de María industrial para descongelar, temperatura de 40° C |  |  |
| Equipo de enfriamiento rápido de leche materna pasteurizada |  |  |
| Timer |  |  |
| Mechero de Bunsen |  |  |
| Cilindro de gas y manguera para mechero de Bunsen |  |  |
| Microcentrífuga |  |  |
| Agitador de tubos tipo VORTEX |  |  |
| Acidómetro o microbureta para titular, de preferencia digital |  |  |
| Gradillas para tubos pequeños y grandes |  |  |
| Termómetro calibrado y certificado |  |  |
| Termómetros de mercurio con rango de -10° a 80° C previamente calibrados con termómetro certificado |  |  |
| Termómetros con sonda para control de temperatura |  |  |
| Balanza electrónica de precisión |  |  |
| Incubadora para cultivo bacteriológico |  |  |
| Plato caliente para preparación de medio de cultivo |  |  |
| Espátulas de acero inoxidable |  |  |
| Pipetas automáticas de volumen fijo de 1,000 microlitros autoclaveables |  |  |
| Puntas plásticas para pipeta automática capacidad 1,000 microlitros |  |  |
| Cajas para esterilizar puntas de pipeta automática |  |  |
| Cajas (hieleras) lavables de propileno o PVC |  |  |
| Tubos para borosilicato de 12 x 75 mm |  |  |
| Tubos de borosilicato con tapón de rosca de 16 x 150 mm |  |  |
| Campanillas de Durham |  |  |
| Plasticina para sellar capilares |  |  |
| Erlenmeyer |  |  |
| Beaker |  |  |
| Probetas |  |  |
| Balones aforados |  |  |
| Vidrios de reloj cóncavo |  |  |
| Asa bacteriológica calibrada en argolla |  |  |
| Hielo reciclable |  |  |
| Frasco cuentagotas |  |  |
| Frascos de vidrio con tapadera de plástico para almacenaje de leche |  |  |
| Tubos con medio Bilis verde brillante para control microbiológico |  |  |
| Capilares para crematocrito |  |  |
| Tubos pequeños o frascos para realizar la acidez Dornic |  |  |
| Solución de hidróxido de calcio con 0.111 N previamente factorada con biftalato de potasio |  |  |
| Solución de fenolftaleína |  |  |
| Alcohol etílico al 95% para análisis |  |  |
| Alcohol isopropílico al 70% |  |  |
| Alcohol al 95% industrial para mezclar agua/alcohol del enfriador |  |  |
| Materiales para rotular frascos y tubos |  |  |
| ÁREA DE LAVADO Y ESTERILIZACIÓN | SI | NO |
| Lavatrastos |  |  |
| Cepillo para limpieza y lavado de frascos y tubos |  |  |
| Detergente neutro de uso en industria alimenticia para lavado de frascos y equipos |  |  |
| Autoclave |  |  |
| Mesa de Trabajo |  |  |
| Muebles para guardar materiales |  |  |
| ÁREA DE ALMACENAMIENTO DEL LA LECHE HUMANA PASTEURIZADA | SI | NO |
| Congelador exclusivo para leche humana pasteurizada con temperatura de -18° a -20° C |  |  |
| OTRAS ÁREAS | SI | NO |

#### CONDICIONES MÍNIMAS DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO. Marque con una X la casilla correspondiente según las condiciones de funcionamiento del establecimiento.

| ILUMINACIÓN | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| Natural |  |  |
| Artificial |  |  |
| Ambas |  |  |

| ABASTECIMIENTO DE AGUA | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| Sistema Municipal |  |  |
| Cisterna con sistema de bombeo |  |  |
| Depósito Aéreo |  |  |
| La provisión de agua potable es segura y disponible en todo momento. |  |  |

| VENTILACIÓN | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| Natural |  |  |
| Artificial |  |  |
| Ambas |  |  |

| ENERGÍA ELÉCTRICA | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| Cuenta con servicio de energía eléctrica disponible en todo momento. |  |  |
| Instalación eléctrica es segura (intramuros o recubierta de material aislante). |  |  |
| Planta propia que suministre energía directa a las áreas de trabajo, que asegure el flujo de energía. |  |  |
| Cuenta con estabilizador general o regulador de corriente con instalación de tierra física. |  |  |

- DOCUMENTOS Y ARCHIVOS. Marque con una X donde corresponda.

| DOCUMENTOS Y ARCHIVOS | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| Cuenta con un archivo físico y/o electrónico de expedientes clínicos, de cada paciente atendido. |  |  |
| Cuenta con un registro físico de los consentimientos informados, firmados por los pacientes (cuando aplique). |  |  |
| Cuenta con expedientes del personal que labora en la clínica. |  |  |
| Plan de control de plagas y sus respectivos registros. |  |  |
| Plan de contingencia escrito para manejo de desastres naturales o provocados de acuerdo con la vulnerabilidad del establecimiento, y socializado con todo el personal. |  |  |
| Protocolos a implementar en el Establecimiento para el control de enfermedades transmisibles con potencial epidémico, según lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (cuando aplique), socializado con todo el personal. |  |  |
| Protocolo de manejo de emergencias médicas que se presenten, que incluyen evacuación y referencia, socializado con todo el personal. |  |  |
| Archivo con los registros de mantenimiento realizado a los equipos (si aplica) |  |  |
| Formulario de la evaluación/entrevista a la donante. |  |  |
| Consentimiento informado de donación voluntaria de leche humana. |  |  |
| Formulario para registro de distribución de resultados por clase de acidez Dornic. |  |  |
| Formulario para registro diario y mensual de No Conformidades de muestras reprobadas. |  |  |
| Formulario para registro de distribución de resultados por clase Kcal/L. |  |  |
| Formulario para el control de temperatura de los ciclos de pasteurización. |  |  |
| Formulario para el control de la temperatura del ciclo de enfriamiento rápido. |  |  |
| Formulario para registro diario y mensual de los resultados de Coliformes Totales. |  |  |
| Formulario para solicitud de leche humana pasteurizada. |  |  |
| Formulario de entrega de la leche humana pasteurizada. |  |  |
| Formulario para monitoreo de crecimiento del hijo(a) de la donante. |  |  |
| Registros del control de temperatura de los equipos de refrigeración y congelación. |  |  |
| Manual de normas de bioseguridad. |  |  |
| Manual de Buenas Prácticas de Manufactura. |  |  |
| Programa y registro de capacitación al personal del establecimiento, en Buenas Prácticas de Manipulación de la Leche Humana. |  |  |
| Protocolos de limpieza y desinfección de las diferentes áreas y equipos, y sus respectivos registros. |  |  |
| Programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sus respectivos registros. |  |  |

- BIOSEGURIDAD Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS. Marque con una X donde corresponda.

| BIOSEGURIDAD | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| El personal cuenta con tarjeta de salud o constancia de buena salud vigente. |  |  |
| El personal cuenta con constancia de vacunación contra Hepatitis B (cuando aplique). |  |  |
| El personal del establecimiento utiliza bata, guantes de látex o nitrilo, mascarilla y vestimenta protectora (de acuerdo a su cartera de servicios). |  |  |
| Cuenta con vestimenta y equipo de protección para los pacientes/usuarios de acuerdo a los tratamientos que realiza. |  |  |
| Se aplican las medidas de desinfección y esterilización (Equipo, Mobiliario, Instrumental, Área de Trabajo, etc.). |  |  |
| Se aplican los protocolos y/o lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para el control de enfermedades transmisibles con potencial epidémico (cuando aplique). |  |  |
| Cuenta con vestimenta y equipo de protección para las donantes que incluya bata, cobertor o mandil con abertura en mama, gorro, mascarilla y cubre zapatos. |  |  |

| DISPOSICIÓN DE DESECHOS | SÍ | NO |
| --- | --- | --- |
| Cuenta con un espacio específico para la disposición transitoria de los desechos comunes y alejados de las otras áreas del Establecimiento. |  |  |
| Cuenta con depósitos de basura en todas las áreas y tienen bolsa plástica. |  |  |
| La disposición final de los desechos comunes se realiza a través del Servicio Municipal u otro. |  |  |
| Cuenta con un espacio específico/centro de acopio para la disposición transitoria de los desechos bioinfecciosos y alejados de las otras áreas del Establecimiento. |  |  |
| La disposición final de los desechos bioinfecciosos, se realiza según lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 509-2001, teniendo un servicio periódico de los mismos. |  |  |
| Cuenta con recipientes y bolsas rojas con la simbología y especificaciones del Acuerdo Gubernativo 509-2001. |  |  |

#### ANEXO 1

#### EVALUACIÓN DE CONDICIONES MÍNIMAS DE HABITABILIDAD Y

#### FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO.

#### Las condiciones de habitabilidad son aspectos de salubridad e higiene indispensables para brindar una atención de calidad y sin riesgos a la salud de los pacientes/usuarios y de los trabajadores del establecimiento. El responsable del establecimiento debe velar porque dichas condiciones se mantengan óptimas y las mismas serán verificadas al momento que el supervisor del MSPAS visite su establecimiento. Marque con una X la casilla correspondiente según las condiciones de funcionamiento y habitabilidad.

| No. | CONDICIONES MÍNIMAS GENERALES | SÍ | NO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Las paredes, pisos y techos están limpios y libres de humedad y/o moho. |  |  |
|  | Las paredes son de material firme, resistente, lisas y pintadas de color claro. |  |  |
|  | Pisos lisos, sin gradas, uniformes y resistente al uso. |  |  |
|  | Techo o terrazas no agrietados y sin humedad. |  |  |
|  | ¿Cuenta con Cielo falso? El cielo falso está completo y sin humedad. |  |  |
|  | Las puertas son de material firme y en buen estado. |  |  |
|  | Ventanas limpias, de material firme y en buen estado. |  |  |
|  | Todas las áreas del Establecimiento, incluidas paredes, pisos y techos, se encuentran ventiladas, limpias, ordenadas y sin malos olores. |  |  |
|  | Se realiza un adecuado proceso de desinfección de áreas, mobiliario, equipo y materiales con algún agente químico como alcohol, desinfectante, entre otros. |  |  |
|  | Las áreas se encuentran debidamente separadas y rotuladas. |  |  |
|  | El espacio de trabajo permite la óptima circulación dentro del establecimiento, con relación al equipamiento, número de personas y pacientes/usuarios con necesidades especiales. |  |  |
|  | Sanitarios limpios, sin mal olor y en buenas condiciones de conservación y funcionamiento. |  |  |
|  | ¿El establecimiento se encuentra en una edificación de varios niveles? |  |  |
|  | Cuenta con rampas, elevadores o cualquier medio mecánico o hidráulico que aseguren la movilización y fácil acceso de todos los pacientes/usuarios |  |  |
|  | El equipo, mobiliario y material es suficiente para brindar la cartera de servicios. |  |  |
|  | El mobiliario y equipo de todas las áreas del establecimiento se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento, libres de oxidación, roturas, astillamientos, salientes punzocortantes o base inestable que sea propensa a caídas |  |  |
|  | Cuenta con un espacio específico para el almacenamiento de material e insumos de limpieza. |  |  |
|  | Cuenta con rutas de evacuación debidamente señalizadas. |  |  |
|  | Cuenta con extintor con fecha de carga vigente, en buenas condiciones, en un lugar visible, de fácil acceso y sujeto a la pared. |  |  |
|  | Cuenta con señalización de símbolo internacional de NO FUMAR según Decreto No. 74-2008 y Acuerdo Gubernativo 137-2009. |  |  |
|  | Se encuentra libre de roedores, insectos y plagas. |  |  |
| No. | CONDICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS | SI | NO |
| 1. | Se realiza anualmente análisis microbiológico y fisicoquímico del agua que abastece al establecimiento para analizar su calidad y verificar su potabilidad. |  |  |
| 2. | Las paredes están pintadas de color claro con pintura epóxica. |  |  |
| 3. | El área de análisis, procesamiento y control cuenta con curvatura sanitaria en todas las uniones entre paredes, pisos y techo, que facilita la limpieza y evita la acumulación de materiales que favorecen la contaminación. |  |  |
| 4. | El techo está construido de forma que impide la acumulación de suciedad, formación de moho, costras y el desprendimiento de partículas que pueden contaminar la leche humana. |  |  |
| 5. | Si cuenta con cielo falso, éste es liso, sin uniones, completo y sin humedad. |  |  |
| 6. | Las puertas se encuentran limpias, en buen estado, lisas, de material no absorbente, fáciles de limpiar y desinfectar y cuentan con protección contra plagas. |  |  |
| 7. | Las ventanas se encuentran limpias, en buen estado, construidas de forma que impiden la entrada de agua y plagas. |  |  |
| 8. | Las ventanas cuentan con curvatura sanitaria que evita la acumulación de polvo e impide su uso para almacenaje de artículos. |  |  |
| 9. | Las ventanas en el área de análisis, procesamiento y control se utilizan únicamente para dar iluminación natural y siempre permanecen cerradas. |  |  |
| 10. | Si cuenta con ventana de comunicación, ésta es de doble apertura con espacio interior para colocar la bandeja o hielera con la leche humana. |  |  |
| 11. | La ventilación e iluminación natural y artificial es adecuada para realizar los procedimientos sin alterar los colores y no compromete la calidad de la leche humana. |  |  |
| 12. | La distribución de la iluminación es uniforme en el ambiente, evita sombras, ofuscamiento, reflejos o contraste excesivo. |  |  |
| 13. | La iluminación artificial en el área de análisis, procesamiento y control de la leche humana cuenta con cobertores plásticos que protegen contra roturas y permiten su fácil limpieza. |  |  |
| 14. | La dirección del flujo de aire es unidireccional. |  |  |
| 15. | Cuenta con un sistema de aire acondicionado que permite mantener la temperatura regulada entre 21° - 24° C y el ambiente libre de hongos, gases, humo y condensación de vapores. |  |  |
| 16. | Existe una adecuada organización y separación entre la leche humana cruda y la leche humana pasteurizada. |  |  |
| 17. | Las áreas de procesamiento y almacenamiento de la leche humana tienen circulación restringida y dedicadas exclusivamente para estos fines. |  |  |
| 18. | El área de procesamiento de la leche humana cuenta con lavamanos con jabón y toallas de papel desechable para uso del personal, y se encuentra de preferencia en el ingreso de los trabajadores. |  |  |
| 19. | El equipo y utensilios son de material absorbente de forma que no transfieren a la leche humana sustancias tóxicas, materiales, olores ni sabores que la puedan alterar o comprometer. |  |  |
| 20. | Cuenta con un termómetro de referencia certificado para verificar y/o calibrar los termómetros utilizados en el control de la temperatura de los equipos. |  |  |
| 21. | Los aparatos frigoríficos y congeladores para el almacenamiento de leche humana cruda y leche humana pasteurizada son de uso exclusivo y cuentan con termómetro. |  |  |
| 22. | Cuenta con registro diario de temperatura de los aparatos frigoríficos y congeladores. |  |  |
| 23. | Cuenta con lockers o muebles accesibles para personal y donadoras, éstos están limpios, en buen estado y separados del área de procesamiento de la leche humana. |  |  |
| 24. | Todos los utensilios que entren en contacto directo con la leche humana son previamente esterilizados. |  |  |
| 25. | Se realiza un adecuado proceso de desinfección de áreas y equipo. |  |  |
| 26. | Se realizan cultivos de superficies cada 3 meses, en las diferentes áreas del establecimiento. |  |  |
| 27. | Cuenta con procedimientos operativos estándares de higienización y sistemas de esterilización para el material e instrumental. |  |  |
| 28. | Los accesorios de las bombas extractoras de leche humana se esterilizan inmediatamente después de su uso. |  |  |
| 29. | Si los termómetros entran en contacto con muestras de leche humana se lavan y desinfectan. |  |  |
| 30. | Cuenta con un espacio específico para el almacenamiento de material e insumos de limpieza, alejado de las áreas de procesamiento. |  |  |
| 31. | Cuenta con servicio sanitario separado del establecimiento con inodoro y lavamanos en buenas condiciones de conservación y funcionamiento. |  |  |

CARTA COMPROMISO DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE

LEGAL DEL ESTABLECIMIENTO

Yo ____________________________________________________________________

me identifico con el Documento Personal de Identificación número_____________________________ bajo juramento de ley, declaro que los datos anteriormente consignados por mi persona en la presente guía de habilitación son verídicos, y que para los efectos legales que el DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN, ACREDITACIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD -DRACES- como autoridad competente considere hacer uso de los mismos, me someto al procedimiento administrativo que indica el Código de Salud, en caso que lo declarado no fuere cierto, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurra.

Asimismo, dichos datos pueden ser comprobados previamente y posteriormente con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      supervisiones realizadas por el Departamento en el momento que considere necesarias, con el objetivo de obtener y/o preservar la licencia sanitaria.

Lugar y Fecha: ______________________________________________________________________.

Firma del Propietario y/o Representante Legal y Sello del Establecimiento:

______________________________________________________________________.

Firma y Sello del Profesional Responsable:

______________________________________________________________________.